常用建设工程检测最新标准一览表

（抚顺市工程质量检测中心提供）

| 序号 | 新标准名称及编号 | 发布日期 | 实施日期 | 作废标准号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB1499.2-2007 | 2007-8-14 | 2008-3-1 | 《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499-1998 |  |
| 2 | 《冷轧扭钢筋》JG190-2006 | 2006-06-26 | 2006-11-01 | 《冷轧扭钢筋》JG3046-1998 |  |
| 3 | 《碳素结构钢》GB/T700-2006 | 2006-11-01 | 2007-02-01 | 《碳素结构钢》GB700-1988 |  |
| 4 | 《通用硅酸盐水泥》GB175-2007 | 2007-11-9 | 2008-6-1 | GB1344-1999 GB175-1999 GB12958-1999 |  |
| 5 | 《陶瓷砖》GB/T4100-2006 | 2006-02-07 | 2006-09-01 | 《陶瓷砖》GB/T4100.1～5-1999 |  |
| 6 | 防水卷材 GB/T328.1～27-2007 | 2007-3-26 | 2007-10-1 | 防水卷材GB/T328-1989 |  |
| 7 | 《高分子防水材料》GB18173.1-2006 | 2006-08-24 | 2007-05-01 | 《高分子防水材料（片材）》GB18173.1-2000 |  |
| 8 | 《玻纤胎沥青瓦》GB/T20474-2006 | 2006-08-25 | 2007-02-01 | 《油毡瓦》JC/T503-1992 |  |
| 9 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52-2006 | 2006-12-19 | 2007-06-01 | 《普通混凝土用砂（碎石或卵石）质量标准及检验方法》JGJ52-2006（JGJ53-2006） |  |
| 10 | 《混凝土用水标准》JGJ63-2006 | 2006-07-25 | 2006-12-01 | 《混凝土拌合用水标准》JGJ63-1989 |  |
| 11 | 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS03：2007 |  | 2008-1-1 | 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS03：88 |  |
| 12 | 《回弹法检测泵送混凝土抗压强度技术规程》DB21/T1559-2007 | 2007-10-22 | 2007-12-1 |  |  |
| 13 | 《建筑基桩及复合地基检测技术规程》DB21/T1450-2006 | 2006-8-7 | 2006-8-20 |  |  |
| 14 | 《钢塑共挤门窗》JG/T207-2007 | 2007-04-09 | 2007-10-01 |  |  |
| 15 | 《给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》GB/T10002.1-2006 | 2006-02-21 | 2006-08-01 | 《给水用硬聚氯乙烯（PUC-U）管材》GB/T10002.1-1996 |  |
| 16 | 《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》GB/T5836.1-2006 | 2006-02-21 | 2006-08-01 | 《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》GB/T5836.1-1992 |  |
| 17 | 《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件》GB/T5836.2-2006 | 2006-02-21 | 2006-08-01 | 《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件》GB/T5836.2-1992 |  |
| 18 | 《金属管 压扁试验方法》GB/T 246-2007 | 2007-07-18 | 2008-02-01 | 《金属管 压扁试验方法》GB/T 246-1997 |  |
| 19 | 《金属管 液压试验方法》GB/T 241-2007 | 2007-07-18 | 2008-02-01 | 《金属管 液压试验方法》GB/T 241-1990 |  |
| 20 | 《水泥比表面积测定方法（勃氏法）》GB8074-2008 |  | 2008-08-01 | 《水泥比表面积测定方法（勃氏法）》GB8074-1987 |  |
| 21 | 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2006 | 2006-06-19 | 2007-03-01 | 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-1997 |  |
| 22 | 陶瓷砖试验方法 GB/T3810.1～12-2006 | 2006-02-07 | 2006-09-01 | 陶瓷砖试验方法GB/T3810-1999 |  |
| 23 | 《石油沥青纸胎油毡、油纸》 GB 326-2007 | 2007-11-9 | 2008-6-1 | 《石油沥青纸胎油毡、油纸》GB 326-1989 |  |
| 24 | 灼热丝试验方法GB/T5169-2006 | 2006-12-19 | 2007-9-1 | 灼热丝GB/T5169.10-1997 |  |
| 25 | 《建筑排水用聚丙烯（PP）管材和管件》CJ/T278 - 2008 |  | 2008年11月1 |  |  |
| 26 | 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带GB/T 3274-2007 |  | 2008年3月1日 |  |  |
| 27 | 《碳素结构钢冷轧薄钢板及钢带》 GB/T 11253-2007 |  | 2008年4月1日 |  |  |
| 28 | 《焊接接头拉伸试验方法》 GB/T 2651-2008 |  | 2008年9月1日 |  |  |
| 29 | 《焊接接头冲击试验方法》 GB/T 2650-2008 |  | 2008年9月1日 |  |  |
| 30 | 《焊接接头弯曲试验方法》 GB/T 2653-2008 |  | 2008年9月1日 |  |  |
| 31 | 《焊接接头硬度试验方法》 GB/T 2654-2008 |  | 2008年9月1日 |  |  |
| 32 | 《硬质泡沫塑料 尺寸稳定性试验方法》GB/T 8811-2008 |  | 2008-09-01 | GB/T 8811-1988 |  |
| 33 | 硬质泡沫塑料压缩性能的测定GB/T 8813-2008 |  | 2008-09-01 | GB/T 8813-1988 |  |
| 34 | 硬质泡沫塑料 开孔和闭孔体积百分率的测定 GB/T 10799-2008 |  | 2008-09-01 | GB/T 10799-1989 |  |
| 35 | 硬质泡沫塑料 水蒸气透过性能的测定GB/T 21332-2008 |  | 2008-09-01 | --- |  |
| 36 | 硬质泡沫塑料 自结皮高密度材料试验方法GB/T 21333-2008 |  | 2008-09-01 | --- |  |
| 37 | 《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》 GB/T 3632-2008 |  | 2008年7月1日实施 | GB/T 3632-1995和GB/T 3633-1995 |  |
| 38 | 聚丙烯静音排水管材及管件CJ/T273-2008 |  | 2008年9月1 |  |  |
| 39 | 建筑桩基技术规范JGJ94-2008 |  | 2008年10月1 | 《建筑桩基技术规范》JGJ94-94 |  |
| 40 | 《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T152-2008 |  | 2008年10月1 |  |  |
| 41 | 耐碱玻璃纤维网布 JC/T 841-2007 | 2007-4-13 | 2007-10-1 |  |  |
| 42 | 《饰面砖粘结强度》 JGJ11-2008 |  |  | JGJ110-1997 |  |
| 43 | 建筑节能工程施工质量验收规范 GB 50411-2007 | 2007-1-16 | 2007-10-1 |  |  |
| 44 | 《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》 JG/T 211-2007 | 2007-8-21 | 2008-1-1 |  |  |

2008年7月9日